- 包2询价内容及要求

| 序号 | 采购项目名称 | 询价内容 | 数量 | 采购控制价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇升降解剖台 | 规格：2000*760*840mm，SUS304不锈钢材质，单开台面，带万向静音轮。 箱体材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm，箱体支架材质为SUS304不锈钢，规格380*380mm，厚度2.0mm。 台面有凹槽止口设计，与下台面紧密结合，防止福尔马林泄露，台面可放下挂靠在解剖台侧面，台面模压成型。 解剖台箱体分内外两层，上口部分采用F25*50mm不锈钢管加强设计，放满福尔马林无直线变形，底侧部带有不锈钢放水阀门，上风口尺寸5*40mm条形状，磨具冲压而成，上下两排离边框距离2mm，内外箱体间隔支承F25*50mm不锈钢方管，内箱体能保证尸体标本可完全浸泡，不锈钢四螺柱支撑轴承位于内箱体内四角。传动同步，伞齿轮为m=2，轴承d=12，四螺柱为Φ22mm，台面承重≧200KG。四螺柱螺母升降同步以保证升降台面的平稳，保证畸形标本的升降顺利，内箱体漏水有适当斜度保证。 二、售后服务 1、验收合格后免费保修5年 三、付款方式： 货物安装调试并验收合格后中标方向我院提供100%的货款正规含税发票，学院支付95%的设备价款，余下的5％设备价款作为售后服务保证金，该保证金若货物验收合格之日起满一年后无质量和售后服务问题一次性无息退还。 | 2套 | 25000 |

规格响应表

| 序号 | 询价项目名称 | 询价采购文件规定的规格、参数 | 供应商所投产品的规格、参数 | 响应情况 （正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇升降解剖台 | 1.规格：2000*760*840mm，SUS304不锈钢材质，单开台面，带万向静音轮。 |  |  |
|  |  | 2.箱体材质为SUS304不锈钢，厚度1.5mm，箱体支架材质为SUS304不锈钢，规格380*380mm，厚度2.0mm。 |  |  |
|  |  | 3.台面有凹槽止口设计，与下台面紧密结合，防止福尔马林泄露，台面可放下挂靠在解剖台侧面，台面模压成型。 |  |  |
|  |  | 4.解剖台箱体分内外两层，上口部分采用F25*50mm不锈钢管加强设计，放满福尔马林无直线变形，底侧部带有不锈钢放水阀门，上风口尺寸5*40mm条形状，磨具冲压而成，上下两排离边框距离2mm，内外箱体间隔支承F25*50mm不锈钢方管，内箱体能保证尸体标本可完全浸泡，不锈钢四螺柱支撑轴承位于内箱体内四角。传动同步，伞齿轮为m=2，轴承d=12，四螺柱为Φ22mm，台面承重≧200KG。四螺柱螺母升降同步以保证升降台面的平稳，保证畸形标本的升降顺利，内箱体漏水有适当斜度保证。 |  |  |
|  | 售后服务 | 1、提供上门安装和培训服务 2、验收合格后免费保修5年。 |  |  |
|  | 付款方式说明 | 货物安装调试并验收合格后中标方向我院提供100%的货款正规含税发票，学院支付95%的设备价款，余下的5％设备价款作为售后服务保证金，该保证金若货物验收合格之日起满一年后无质量和售后服务问题一次性无息退还。 |  |  |

《规格响应表》填写须知：

1、供货商必须将自己所投产品或服务真实、准确填写“供应商所投产品的规格、参数”、“响应情况”（正偏离、无偏离、负偏离）。

2、根据自己所投产品与“询价采购文件规定的规格、参数”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（正偏离、无偏离、负偏离），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，任何规格参数出现负偏离则视为无效投标。

3、供应商必须填写售后服务及售后服务响应情况；付款方式说明为告知内容可不填写。

# 报价一览表

| 序号 | 询价项目名称 | 报价货物品牌、型号、售后服务 | 数量 | 采购控制价 （元） | 投标人报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇升降解剖台 |  | 2套 | 25000 |  |
| 总报价：（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |
| 投标人代表签字： 时间：二○一七年 月 日 |  |  |  |  |  |

《报价一览表》填写须知：

1.《报价一览表》每一页均需加盖单位盖章。

2.《报价一览表》的报价为最终报价，不允许二次报价或对报价进行修改。

3.《报价一览表》中各项报价不得高于采购控制价，报价高于采购控制价的均视为无效投标。